## Slide 1
NHÓM 8
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Thiết kế thiết bị điện tử
TS.VŨ NGỌC QUÝ

## Slide 2
THÀNH VIÊN
Trần Độ
211402374
Trần Thành An
211412762
Lê Chí Hiến
211401756
Nguyễn Văn Thanh 211402053
Đặng Thành Đạt 211403179

## Slide 3
ĐỀ TÀI
Xây dựng giải pháp kỹ thuật cho hệ thống quan trắc chất lượng nước trong nhà máy nước. Đây là hệ thống thu thập dữ liệu chất lượng nước(độ pH, độ đục, cảm biến đo mức, cảm biến đo bùn), có cơ chế tự động điều khiển chấp hành; đồng thời chuyển dữ liệu về trung tâm quan sát qua sóng vô tuyến.

## Slide 4
NỘI DUNG
Thiết kế giải pháp kỹ thuật
Thiết kế mạch nguyên lý và sơ đồ mạch in
Chương 1
Chương 2

## Slide 5
1
THIẾT KẾ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
Công nghệ, giải pháp, báo giá của hãng
Giới thiệu về hệ thống
Giải pháp kĩ thuật
Xây dựng sơ đồ khối hệ thống
4
3
2

## Slide 6
1
GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG

## Slide 7
Hệ thống quan trắc chất lượng nước trong nhà máy nước là một phần quan trọng trong việc đảm bảo rằng nước được sản xuất và cung cấp cho người dùng cuối là an toàn và phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng.
1
Hệ thống quan trắc chất lượng nước trong nhà máy nước không chỉ giúp đảm bảo rằng nước sản xuất ra là an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn mà còn cung cấp sự linh hoạt và tiện ích cho việc giám sát và quản lý chất lượng nước trong thời gian thực.
Giới thiệu về hệ thống

## Slide 8
2
GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

## Slide 9
Cảm biến và thiết bị đo chất lượng nước
Giao Diện Người Dùng
Bảo Mật Dữ Liệu
Giải pháp xử lý nước
Backup và dự phòng
Mạng cảm biến không dây và IoT
Hệ thống tự động điều khiển
Phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
Thử Nghiệm và Hiệu Chỉnh
2
Giải pháp kỹ thuật

## Slide 10
3
Siemens
Siemens cung cấp các giải pháp tự động hóa và quản lý nước thông minh, bao gồm hệ thống SCADA và các thiết bị đo lường chất lượng nước.
CÔNG NGHỆ, GIẢI PHÁP, BÁO GIÁ CỦA HÃNG

## Slide 11
3
Honeywell
Honeywell cung cấp các giải pháp IoT và công nghệ quản lý nước thông minh, bao gồm cảm biến đo lường chất lượng nước và hệ thống điều khiển tự động.
CÔNG NGHỆ, GIẢI PHÁP, BÁO GIÁ CỦA HÃNG

## Slide 12
3
Endress+Hauser
Endress+Hauser là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về cảm biến và thiết bị đo lường chất lượng nước.
CÔNG NGHỆ, GIẢI PHÁP, BÁO GIÁ CỦA HÃNG

## Slide 13
4
Thiết bị (Cảm biến, esp32)
Website
t
Xây dựng sơ đồ khối hệ thống

## Slide 14
1
THIẾT KẾ MẠCH NGUYÊN LÝ VÀ SƠ ĐỒ MẠCH IN
Xây dựng bản vẽ thiết kế
4
3
2
Lựa chọn linh kiện điện tử
Sơ đồ mạch nguyên lý
Sơ đồ mạch in PCB
Thi công bo mạch
Mạch in
Báo giá thiết bị
Test trên board test mạchế
Sản phẩm hoàn thiện
8
7
6
5
9

## Slide 15
1
Xây dựng bản vẽ thiết kế

## Slide 16
2
PH PHO-14 : cảm biến đo độ PH Analog là cảm biến có chất lượng cao, cách sử dụng dễ dàng giúp bạn có thể dễ dàng đo được thông số độ PH. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp làm việc: 5 ± 0,2V (AC DC) Dòng điện làm việc: 5-10mA Phạm vi pH: 0-14PH Đầu ra: đầu ra tín hiệu điện áp analog Thời gian đáp ứng: ≤5S
MODULE CẢM BIẾN
ĐO ĐỘ PH PH0-14
Lựa chọn linh kiện điện tử

## Slide 17
2
MODULE CẢM BIẾN ĐỘ ĐỤC NƯỚC ĐẦU RA ANALOG nó có thể phát hiện các hạt lơ lửng trong nước bằng cách đo độ truyền ánh sáng và tốc độ tán xạ thay đổi theo tổng lượng chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước. Khi TTS tăng, mức độ đục của chất lỏng tăng
MODULE CẢM BIẾN ĐỘ ĐỤC NƯỚC ĐẦU RA ANALOG
Lựa chọn linh kiện điện tử

## Slide 18
2
Cảm Biến Mức Nước sử dụng để đo mức nước trả về tín hiệu analog, từ tín hiệu analog ta có thể tính toán được mức nước hiện có
Cảm biến mực chất lỏng
Lựa chọn linh kiện điện tử

## Slide 19
2
Pin 18650 2000mAh 3.7V Lion Battery
t
Lựa chọn linh kiện điện tử

## Slide 20
2
Mô-đun này sử dụng IC điều khiển sạc Li-ion TP4056 hoặc TC4056A (tùy đợt hàng) và có IC bảo vệ riêng. Có các loại mô-đun khác trên thị trường có dùng IC TP4056/TC4056A nhưng không có bất kỳ mạch bảo vệ hoặc IC nào để cung cấp sự bảo vệ cần thiết cho pin lithium. Bằng cách kết hợp IC điều khiển
Mô đun sạc pin dùng cho pin sạc 18650 và các loại pin lithium - có mạch bảo vệ - chip TP4056 / TC4056A
Lựa chọn linh kiện điện tử

## Slide 21
2
Mạch tăng áp 2577 với điện áp đầu vào từ 2VDC đến 24VDC có thể điều chỉnh điện áp đầu ra từ 5VDC đến 28VDC và dòng tải tối đa là 2A. Mạch hoạt động với hiệu suất chuyển đổi lên đến 93% giúp cho điện áp đầu ra được ổn định.
Mạch Tăng Áp DC-DC 2A MT3608
Lựa chọn linh kiện điện tử

## Slide 22
2
  Khay pin 18650 có thể lắp 1 cell, 2 cell, 4 cell song song hoặc nối tiếp giúp việc sạc pin, chế nguồn DC nhanh chóng và dễ dàng
  Chất liệu nhựa dày, cứng cáp.
  Có lỗ bắt vít, chắc chắn gọn nhẹ phù hợp với nhiều ứng dụng DIY, phục vụ sản xuất.
Đế pin, khay pin 18650 chân hàn PCB
Lựa chọn linh kiện điện tử

## Slide 23
3
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

## Slide 24
4
SƠ ĐỒ MẠCH IN
PCB

## Slide 25
5
THI CÔNG BO MẠCH

## Slide 26
6
MẠCH IN

## Slide 27
7
BÁO GIÁ THIẾT BỊ

## Slide 28
  Kiểm tra liên kết điện: Sử dụng một đồng hồ đo điện trở hoặc kiểm tra liên kết để đảm bảo rằng các liên kết điện trên mạch là đúng và không bị ngắn mạch.
  Kiểm tra điện áp: Sử dụng một đồng hồ đo điện áp để đảm bảo rằng điện áp được cấp đến mạch đúng cách. Điều này đảm bảo rằng mạch không bị ngắn mạch và các linh kiện không bị hỏng do điện áp quá cao hoặc quá thấp.
  Kiểm tra dòng điện: Sử dụng một dòng điện để đo dòng điện chạy qua mạch. Điều này giúp xác định xem mạch có tiêu tốn dòng điện đúng cách không và có bất kỳ vấn đề nào về dòng điện không bình thường không.
  Kiểm tra các kết nối với cảm biến
8
Test trên board test mạch

## Slide 29
9
Sản phẩm hoàn thiện

## Slide 30
THANK YOU